## Anexo XVI
ANEXO XVI - Qualidade das águas destinadas à rega
Parâmetro S | Expressão dos resultados | VMR | VMA | Observações
Alumínio (Al) | mg/l | 5 | 20 | Risco de improdutividade em solos com pH<5,5. Em solos com pH>­7 o risco de toxicidade é eliminado por precipitar o aluminião.
Arsénio (As) | mg/l | 0.1 | 10 | Toxicidade variável consoante as culturas, oscilando entre 12 mg/l para a erva-do-sudão e 0,05 mg/l para o arroz.
Bário (Ba) | mg/l | 1
Berílio (Be) | mg/l | 0.5 | 1
Boro (B) | mg/l | 0.3 | 3.75 | Para solos de textura fina e em curtos períodos recomenda-se como concentração máxima 2 mg/l.
Cádmio (Cd) | mg/l | 0.01 | 0.05 | Tóxico para o feijoeiro, beterraba e nabo em concentrações da ordem dos 0,1 mg/l em soluções nutritivas. Recomenda-se limites mais restritivos, dado este ião se acumular nas plantas e no solo, podendo prejudicar o ser humano.
Chumbo (Pb) | mg/l | 5 | 20 | As concentrações muito elevadas podem inibir o desenvolvimento celular das culturas.
Cloretos (Cl) | mg/l | 70 | - | Para a cultura do tabaco recomenda-se uma concentração inferior a 20 mg/l, não devendo exceder os 70 mg/l.
Cobalto (Co) | mg/l | 0.05 | 10 | Tóxico em soluções nutritivas para a cultura do tomate na ordem dos 0,1 mg/l. Tende a ser inactivo em solos neutros ou alcalinos.
Cobre (Cu) | mg/l | 0.2 | 5 | Tóxico em soluções nutritivas com concentrações entre 0,1 mg/l e 1 mg/l para diversas culturas.
Crómio total (Cr) | mg/l | 0.1 | 20 | Por se desconhecer o seu efeito tóxico, recomendam-se limites mais restritivos.
Estanho (Sn) | mg/l | 2
Ferro (Fe) | mg/l | 5 |  | Não tóxico em solos bem arejados, mas pode contribuir para a acidificação do solo, tornando indisponível o fósforo e o molibdénio.
Flúor (F) | mg/l | 1 | 15 | Inactivado em solos neutros e alcalinos.
Lítio (Li) | mg/l | 2.5 | 5.8 | Tolerado pela maioria das culturas em concentrações superiores a 5 mg/l; móvel no solo. Tóxico para os citrinos a baixas concentrações (<0,075 mg/l).
Manganés (Mn) | mg/l | 0.2 | 10 | Tóxico para um certo número de culturas desde algumas décimas até poucos mg/l, mas normalmente só em solos ácidos.
Molibdénio (Mo) | mg/l | 0.005 | 0.05 | Não é tóxico em concentrações normais. Em solos ricos em molibdénio livre as forragens podem no entanto ocasionar toxicidade nos animais.
Níquel (Ni) | mg/l | 0.5 | 2 | Tóxico para um certo número de culturas entre 0,5 mg/l e 1 mg/l; reduzida toxicidade para pH neutro ou alcalino.
Nitratos (NO3) | mg/l | 50 |  | Concentrações elevadas podem afectar a produção e qualidade das culturas sensíveis. No plano de fertilização da parcela convirá contabilizar o azoto veiculado pela água de rega.
Salinidade: CE SDT | dS/m mg/l | 1 640 |  | Depende muito da resistência das culturas à salinidade, bem como do clima, do método de rega e da textura do solo.
SAR (1) |  | 8 |  | Depende da salinidade da água, características do solo e do tipo de cultura a ser irrigada.
Selénio (Se) | mg/l | 0.02 | 0.05 | Tóxico para culturas em concentrações da ordem dos 0,025 mg/l. Em solos com um teor relativamente elevado em selénio absorvido as forragens podem ocasionar toxicidade nos animais.
Sólidos Suspensos Totais (SST) | mg/l | 60 |  | Concentrações elevadas poderão ocasionar colmatagem em solos e assoreamento nas redes de rega, bem como entupimentos nos sistemas de rega gota-a-gota e aspersão, bem como neste último sistema a água poderá provocar depósitos sobre as folhas e frutos.
Sulfatos (SO4) | mg/l | 575
Vanádio (V) | mg/l | 0.1 | 1 | Tóxico para diversas culturas em concentrações relativamente baixas.
Zinco (Zn) | mg/l | 2 | 10 | Tóxico para diversas culturas numa gama ampla, toxicidade reduzida a pH>6 e solos de textura fina ou de solos orgânicos.
pH | Escala de Sorensen | 6.5-8.4 | 4.5-9.0
Coliformes fecais | /100 ml | 100
Ovos de parasitas intestinais | N/1 |  | 1
(1) - A relação de adsorção de sódio (SAR) é traduzida pela seguinte equação, onde as concentrações devem estar expressas em meq/l: SAR=Na/[(Ca+Mg)/2] 1/2.
VMR — valor máximo recomendado.
VMA — valor máximo admissível.

## Anexo XVII
ANEXO XVII - Métodos analíticos de referência e frequência mínima de amostragem das águas destinadas à rega
Parâmetro S | Expressão dos resultados | Métodos analíticos de referência | Frequência mínima de amostragem (*)
Alumínio (Al) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular | (1)
Arsénio (As) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular | (1)
Bário (Ba) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Berílio (Be) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Boro (B) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular | (1)
Cádmio (Cd) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou polarografia | (1)
Chumbo (Pb) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica Polarografia | (1)
Cloretos (Cl) | mg/l | Titulação (método de Mohr) ou espectrometria de absorção molecular | Semestral (2)
Cobalto (Co) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Cobre (Cu) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular ou polarografia. | (1)
Crómio total (Cr) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular | (1)
Estanho (Sn) | mg/l |  | (1)
Ferro (Fe) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica depois de filtração sobre membrana filtrante (0,45 lm) ou espectrometria de absorção molecular depois de filtração sobre membrana filtrante (0,45 lm). | (1)
Flúor (F) | mg/l | Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos específicos | (1)
Lítio (Li) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Manganés (Mn) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica Espectrometria de absorção | (1)
Molibdénio (Mo) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Níquel (Ni) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Nitratos (NO3) | mg/l | Espectrometria de absorção ou eléctrodos específicos | (1)
Salinidade: CE SDT | dS/m a 25ºC mg/l | Electrometria Secagem a 180oC e pesagem | Semestral (2)
SAR (1) |  | SAR=Na/[(Ca+Mg)/2]1/2 (**) | Semestral (2)
Selénio (Se) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica | (1)
Sólidos suspensos totais (SST) | mg/l | Centrifugação (tempo mínimo de cinco minutos; aceleração média de 2800 g a 3000 g), secagem a 105ºC e pesagem ou filtração através da membrana filtrante de 0,45 µm, secagem a 105ºC e pesagem. | (1)
Sulfatos (SO4) | mg/l | Gravimetria ou complexometria ou espectrometria | (1)
Vanádio (V) | mg/l | Absorção atómica | (1)
Zinco (Zn) | mg/l | Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de absorção molecular | (1)
pH | Escala de Sorensen | Electrometria | (1)
Coliformes fecais | /100 ml | Fermentação em tubos múltiplos e subcultura dos tubos positivos em meios de confirmação. Determinação por NMP. | (1)
Ovos de parasitas intestinais | N/1 | Contagem com o auxílio de microscópio | (1)
(1) As águas doces para rega não apresentam normalmente teores elevados deste elemento, pelo que se recomenda uma análise de despistagem. Sempre que haja degradação da água de rega, devem as DRA, com base na fonte poluidora, definir a frequência de amostragem, após parecer das DRAg.
(2) Quando, em dois anos consecutivos, os resultados analíticos forem inferiores ou iguais ao valor máximo recomendado (VMR) e não se verificar nenhum fenómeno susceptível de provocar uma degradação da qualidade da água, recomenda-se como frequência mínima de amostragem uma vez por ano (durante o período de rega). No entanto, as DRA podem definir outra frequência de amostragem, após parecer da DRAg.
(*) Quando não se verifique a conformidade da água para rega, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 61.o, deve a DRAg definir o prazo para novas amostragens.
(**) Concentração dos catiões expressa em meq/l.